## Arkusz1
Uzas:1,42
| temp=24,2 | 0,1 st.c | f=5khz | [8 empty] | Multimetr V543
| klasa ana | cyfr | [8 empty] | Zakres | 100mV
| 0.6 | 0.25
Lp | pa | ∆pa | pc [kPa] | ∆pc[kPa] | Up[mV] | ∆Up[mV] | ẟUp[%] | Utr[mV] | ∆Utr[mV] | ẟUtr[%]
1 | 0.1 |  | 9.2 |  | 0.72 |  |  | 0.93
2 | 0.2 |  | 17.7 |  | 1.64 |  |  | 3.45
3 | 0.3 |  | 28.6 |  | 2.39 |  |  | 6.59
4 | 0.4 |  | 37.9 |  | 3.07 |  |  | 9.72
5 | 0.5 |  | 47.2 |  | 3.74 |  |  | 12.85
6 | 0.6 |  | 56.7 |  | 4.48 |  |  | 16.33
7 | 0.7 |  | 66.7 |  | 5.14 |  |  | 19.71
8 | 0.8 |  | 76.8 |  | 5.88 |  |  | 23.33
9 | 0.9 |  | 86.5 |  | 6.58 |  |  | 26.87
10 | 1 |  | 95.7 |  | 7.25 |  |  | 30.21
11 | 1.1 |  | 105.7 |  | 7.95 |  |  | 33.98
12 | 1.2 |  | 116.3 |  | 8.72 |  |  | 37.69
Uzas:1,42
| temp=24 | 0,1 st.c | f=5khz
| klasa ana | cyfr
| 0.6 | 0.25
Lp | pa | ∆pa | pc [kPa] | ∆pc[kPa] | Up[mV] | ∆Up[mV] | ẟUp[%] | Utr[mV] | ∆Utr[mV] | ẟUtr[%]
1 | 1.2 |  | 115.9 |  | 8.7 |  |  | 37.7
2 | 1.1 |  | 105.9 |  | 7.96 |  |  | 34.49
3 | 1 |  | 95.4 |  | 7.22 |  |  | 30.45
4 | 0.9 |  | 86.1 |  | 6.55 |  |  | 27.35
5 | 0.8 |  | 76.2 |  | 5.84 |  |  | 23.64
6 | 0.7 |  | 67.1 |  | 5.18 |  |  | 20.45
7 | 0.6 |  | 57.1 |  | 4.46 |  |  | 16.46
8 | 0.5 |  | 47.3 |  | 3.71 |  |  | 13.18
9 | 0.4 |  | 37.4 |  | 2.99 |  |  | 9.61
10 | 0.3 |  | 28.5 |  | 2.35 |  |  | 6.78
11 | 0.2 |  | 17.6 |  | 1.63 |  |  | 3.63
12 | 0.1 |  | 9.8 |  | 1.05 |  |  | 1.04
| f=6,00khz | temp=ok 24,2 | 1 st.c | Uzas 1,42
| klasa ana | cyfr
| 0.6 | 0.25
Lp | pa | ∆pa | pc | ∆pc[kPa] | Utr[mV] | ∆Utr[mV] | ẟUtr[%]
1 | 0.1 |  | 9.8 |  | 0.85
2 | 0.2 |  | 18.7 |  | 3.55
3 | 0.3 |  | 26.8 |  | 6.39
4 | 0.4 |  | 37.2 |  | 9.75
5 | 0.5 |  | 46.9 |  | 13.23
6 | 0.6 |  | 56.8 |  | 16.57
7 | 0.7 |  | 66.8 |  | 20.13
8 | 0.8 |  | 76.5 |  | 23.71
9 | 0.9 |  | 86.7 |  | 27.4
10 | 1 |  | 96.5 |  | 31.07
11 | 1.1 |  | 105.2 |  | 34.48
12 | 1.2 |  | 115.6 |  | 38.32
| f=4,00khz | temp=ok 24,2 | 1 st.c | Uzas 1,42
| klasa ana | cyfr
| 0.6 | 0.25
Lp | pa | ∆pa | pc | ∆pc[kPa] | Utr[mV] | ∆Utr[mV] | ẟUtr[%]
1 | 0.1 |  | 10.1 |  | 0.98
2 | 0.2 |  | 17.4 |  | 3.12
3 | 0.3 |  | 27.6 |  | 6.31
4 | 0.4 |  | 38.3 |  | 9.69
5 | 0.5 |  | 47.6 |  | 12.74
6 | 0.6 |  | 57.6 |  | 16.11
7 | 0.7 |  | 67.5 |  | 19.47
8 | 0.8 |  | 76.8 |  | 22.73
9 | 0.9 |  | 86.5 |  | 26.18
10 | 1 |  | 96.1 |  | 29.56
11 | 1.1 |  | 105.6 |  | 33.21
12 | 1.2 |  | 115.8 |  | 36.58
| f=5,00khz | temp=ok 23,2 | 1 st.c | Uzas 1,302
| klasa ana | cyfr
| 0.6 | 0.25
Lp | pa | ∆pa | pc | ∆pc[kPa] | Utr[mV] | ∆Utr[mV] | ẟUtr[%]
1 | 0.1 |  | 9.9 |  | 0.9
2 | 0.2 |  | 18 |  | 2.98
3 | 0.3 |  | 27.5 |  | 5.71
4 | 0.4 |  | 38.3 |  | 8.91
5 | 0.5 |  | 48.3 |  | 11.95
6 | 0.6 |  | 57.5 |  | 14.78
7 | 0.7 |  | 67.3 |  | 17.91
8 | 0.8 |  | 76.5 |  | 21.19
9 | 0.9 |  | 86.6 |  | 24.15
10 | 1 |  | 96.1 |  | 27.2
11 | 1.1 |  | 105.6 |  | 30.67
12 | 1.2 |  | 115.8 |  | 33.77
| f=5,00khz | temp=ok 23,2 | 1 st.c | Uzas 1,502
| klasa ana | cyfr
| 0.6 | 0.25
Lp | pa | ∆pa | pc | ∆pc[kPa] | Utr[mV] | ∆Utr[mV] | ẟUtr[%]
1 | 0.1 |  | 9.8 |  | 1.01
2 | 0.2 |  | 18.7 |  | 3.69
3 | 0.3 |  | 27.8 |  | 6.72
4 | 0.4 |  | 38.6 |  | 10.41
5 | 0.5 |  | 47.7 |  | 13.64
6 | 0.6 |  | 57.8 |  | 17.17
7 | 0.7 |  | 67.6 |  | 20.81
8 | 0.8 |  | 77.1 |  | 24.33
9 | 0.9 |  | 86.6 |  | 27.89
10 | 1 |  | 96.3 |  | 31.54
11 | 1.1 |  | 105.7 |  | 35.26
12 | 1.2 |  | 116.3 |  | 39.14