## cylinder
|  | Charakterystyka geometrii kondensatora cylindrycznego |  |  |  |  | Wyznaczanie wysokości Słupa cieczy
Kondensator całkowicie wypełniony
| lp. | srednica wew [mm] | C [pF] | r2 zew [cm] | srednica zew kondensatora [mm] | lp. | C [pF] | h [mm]
| 1 | 34 | 78.4 | 4.46 | 39.6 | 1 | 349.8 | 100
| 2 | 33.9 | 78.2 | 4.47 | 39.65 | 2 | 350
| 3 | 33.95 | 78.3 | 4.46 | 39.55 | 3 | 349.9
| 4 | 34 | 78.7 |  | 39.6 | 4 | 349.6
| 5 | 33.95 | 78.5 |  | 39.6 | 5 | 349.5
Kondensator częsciowo wypełniony
| 1 | 34.9 | 85.3 |  |  | 1 | 217.6
| 2 | 34.95 | 84.5 |  |  | 2 | 218.2
| 3 | 34.9 | 84.4 |  |  | 3 | 217.7
| 4 | 34.95 | 85.5 |  |  | 4 | 217.5
| 5 | 34.9 | 85.2 |  |  | 5 | 217.7
| 1 | 36 | 97.4
| 2 | 35.95 | 96.8 |  |  |  | 1. Wyznaczyć wartość przenikalności elektrycznej użytej substancji (dla kondesnatora wypełnionego całkowicie)
| 3 | 36 | 96.4 |  |  |  | 2. Wyliczyć wysokość słupa substancji wypełniającej kondesnatro cylindryczny częściowo.
| 4 | 35.9 | 98.5
| 5 | 35.95 | 97.6
| 1 | 37 | 118.3
| 2 | 36.95 | 119.2
| 3 | 36.95 | 119.1
| 4 | 36.95 | 120.3
| 5 | 37 | 119.3
| 1 | 38 | 166.4
| 2 | 37.95 | 166.8
| 3 | 38 | 167.6
| 4 | 37.95 | 167
| 5 | 37.95 | 167.1
1. Z wymiarów geometrycznych wyliczyc pojemność kondesatorów cylindrycznych i porównać z wartościami zmierzonymi.
2. Oszacować wartość pojemności pasożytniczych z uwględnieniem niepewności pomiarowych.

## plaski
przyrost odległości d [m] | pojemność c [pF]
0 | 182.5
1e-05 | 161.9
2e-05 | 146.7
3e-05 | 135.8 | pole okładek kondensatora
4e-05 | 128.7 |  | 0.001367
5e-05 | 119.4
6e-05 | 113
7e-05 | 106.8
8e-05 | 102.4
9e-05 | 97.7
0.0001 | 95.9
0.00015 | 84.1
0.0002 | 77.6
0.00025 | 69.7
0.0003 | 65.4
0.00035 | 62
0.0004 | 59.1
0.00045 | 56.8
0.0005 | 54.7
0.00055 | 52.8
0.0006 | 51.2
0.00065 | 50.7
0.00115 | 44.1
0.00165 | 41.2
0.00215 | 39.9

## pom_przem
serie
1 |  | 2 |  | 3 |  | 4
m [g] | C zm [pF] | m [g] | C zm [pF] | m [g] | C zm [pF] | m [g] | C zm [pF]
0 | 84 | 0 | 84.8 | 0 | 84.9 | 0 | 84.6
230 | 80 | 230 | 81.1 | 230 | 80.6 | 230 | 80.4
460 | 76 | 460 | 76.3 | 460 | 76.8 | 460 | 76.6
690 | 72.6 | 690 | 72.9 | 690 | 72.7 | 690 | 73.1
920 | 69.5 | 920 | 69.6 | 920 | 69.9 | 920 | 69.4
1150 | 67.5 | 1150 | 67.7 | 1150 | 67.4 | 1150 | 67.6
920 | 69.5 | 920 | 70.1 | 920 | 69.7 | 920 | 70
690 | 72.4 | 690 | 73.4 | 690 | 72.8 | 690 | 73
460 | 76.3 | 460 | 77 | 460 | 75.9 | 460 | 76.7
230 | 79.8 | 230 | 80.5 | 230 | 79.6 | 230 | 79.6
0 | 84.8 | 0 | 85.1 | 0 | 84.6 | 0 | 84.1
1. Metodą pojemnościową pomiaru małych deformacji wyznaczyć przemieszczenia wkręta kostnego w funkcji ciężaru.
2. Określić zależność przemieszczenia pręta w punkcie pomiaru w funkcji przykładanego naprężenia jednoosiowego.