## Arkusz1
Tustawione | T [oC] | Imin | Imax | I0
40 | 58 | 2 | 7 | 4.1609 | Na podstawie wyników pomiarów zależności natężenia prądu piroelektrycznego Ipiro od temperatury modelu ciała doskonale czarnego sporządzić wykresy:
70 | 86 | 3 | 9 |  | 1. Zależności Ipiro (T) a T oznacza temperaturę ciała doskonale czarnego w skali bezwzględnej [ K ].
100 | 112 | 8 | 11 |  | 2. Wykonać wykres Ipiro(T4). Na podstawie tego wykresu należy wyznaczyć wartość I0 odpowiadającą natężeniu prądu detektora aproksymowaną do temperatury T = 0.
130 | 138 | 16 | 19 |  | 3. Zależność log(Ipiro - ¦I0¦) od log(T). Wyznaczyć przedział temperatur dla który czujnik piroelektryczny ma charakterystykę liniową wykorzystując fakt, że w tym przedziel wartość wykładnika powinna być stała i spełniać prawo promieniowania podczerwonego SB.
160 | 165 | 27 | 29
190 | 193 | 41 | 43
220 | 220 | 59 | 61
250 | 248 | 83 | 84
280 | 288 | 115 | 116
310 | 315 | 139 | 141
340 | 344 | 169 | 171
370 | 374 | 187 | 188
400 | 400 | 200 | 202
430 | 426 | 276 | 278
460 | 455 | 322 | 326
490 | 480 | 366 | 370
520 | 515 | 390 | 394
550 | 549 | 385 | 390