## sprawność1
t [s] | Tz | Tc | zasilanie | U = 4.6 [V]
1 | 26.75 | 26.5 |  | I = 1.39 [A]
2 | 26.25 | 26.5
3 | 26.5 | 26.75
4 | 26 | 26.75 |  | 1. Wyrysować zależność temperatury strony zimnej i ciepłej (na jednym wykresie) w funkcji czasu dla ustalonej mocy zasilania modułu Peltiera.
5 | 26.25 | 27 |  | 2. Określić sprawności grzania i chłodzenia dla ustalonej polaryzacji zasilania modułu Peltiera. Wyjaśnić otrzymane wartości.
6 | 25.75 | 27.25 |  | 3. Określić czas po którym układ ma ustabilizowaną różnicę temperatur. Czy ta różnica będzie zawsze stała dla ustalonej mocy zasilania?
7 | 25.75 | 27.25
8 | 25.5 | 27.5
9 | 25.5 | 28
10 | 25.25 | 27.75
11 | 25.25 | 28
12 | 25 | 28.25
13 | 25 | 28.25
14 | 24.75 | 28.5
15 | 24.5 | 28.75
16 | 24.5 | 28.75
17 | 24.25 | 29
18 | 24 | 29
19 | 24 | 29.25
20 | 24 | 29.5
21 | 23.75 | 29.5
22 | 23.5 | 29.75
23 | 23.75 | 30
24 | 23.5 | 30
25 | 23.25 | 30
26 | 23.25 | 30.25
27 | 23 | 30.25
28 | 23 | 30.25
29 | 22.75 | 30.5
30 | 22.75 | 30.75
31 | 22.5 | 30.75
32 | 22.25 | 31
33 | 22.25 | 31
34 | 22 | 31.25
35 | 22 | 31.25
36 | 22 | 31.5
37 | 21.75 | 31.5
38 | 21.75 | 31.75
39 | 21.75 | 31.75
40 | 21.5 | 31.75
41 | 21.5 | 31.75
42 | 21.25 | 32
43 | 21.25 | 32
44 | 21.25 | 32
45 | 21 | 32.25
46 | 21 | 32.25
47 | 21 | 32.5
48 | 20.75 | 32.5
49 | 20.75 | 32.5
50 | 20.5 | 32.75
51 | 20.5 | 33
52 | 20.25 | 32.75
53 | 20.25 | 32.75
54 | 20.25 | 33
55 | 20 | 33
56 | 20 | 33
57 | 20 | 33
58 | 20 | 33.25
59 | 19.75 | 33.25
60 | 19.5 | 33.5
61 | 19.75 | 33.5
62 | 19.5 | 33.5
63 | 19.25 | 33.5
64 | 19.25 | 33.75
65 | 19.25 | 33.75
66 | 19 | 33.75
67 | 19.25 | 33.75
68 | 19.25 | 33.75
69 | 19 | 34
70 | 19 | 34
71 | 18.75 | 34
72 | 18.75 | 34
73 | 18.75 | 34.25
74 | 18.75 | 34.25
75 | 18.5 | 34.25
76 | 18.5 | 34.25
77 | 18.25 | 34.25
78 | 18.5 | 34.25
79 | 18.25 | 34.25
80 | 18.25 | 34.5
81 | 18 | 34.5
82 | 18.25 | 34.75
83 | 18 | 34.75
84 | 17.75 | 34.75
85 | 18 | 34.75
86 | 18 | 34.75
87 | 17.75 | 34.75
88 | 18 | 35
89 | 17.75 | 34.75
90 | 17.5 | 35
91 | 17.5 | 35
92 | 17.75 | 35
93 | 17.25 | 35
94 | 17.25 | 35
95 | 17.25 | 35
96 | 17 | 35
97 | 17 | 35.25
98 | 17 | 35.25
99 | 17 | 35.25
100 | 17 | 35.25
101 | 17 | 35.25
102 | 17 | 35.25
103 | 16.75 | 35.25
104 | 16.75 | 35.5
105 | 16.75 | 35.5
106 | 17 | 35.5
107 | 16.5 | 35.5
108 | 16.5 | 35.5
109 | 16.75 | 35.5
110 | 16.5 | 35.5
111 | 16.5 | 35.5
112 | 16.25 | 35.5
113 | 16.5 | 35.5
114 | 16.5 | 35.75
115 | 16.25 | 35.5
116 | 16.25 | 35.75
117 | 16 | 35.75
118 | 16 | 35.75
119 | 16 | 35.75
120 | 16 | 35.75
121 | 15.75 | 35.75
122 | 16 | 35.75
123 | 16 | 35.75
124 | 16 | 36
125 | 16 | 36
126 | 15.75 | 35.75
127 | 15.75 | 35.75
128 | 15.75 | 35.75
129 | 16 | 35.75
130 | 15.75 | 36
131 | 15.5 | 36
132 | 15.5 | 36
133 | 15.5 | 36
134 | 15.5 | 36
135 | 15.25 | 36
136 | 15.5 | 36
137 | 15.25 | 36.25
138 | 15.5 | 36
139 | 15.25 | 36
140 | 15.5 | 36.25
141 | 15.25 | 36.25
142 | 15.25 | 36.25
143 | 15 | 36.25
144 | 15 | 36.25
145 | 15 | 36.25
146 | 15 | 36.25
147 | 15 | 36.25
148 | 15 | 36.25
149 | 14.75 | 36.25
150 | 15 | 36.25
151 | 15 | 36.25
152 | 15 | 36.5
153 | 14.75 | 36.25
154 | 14.75 | 36.25
155 | 14.75 | 36.25
156 | 14.5 | 36.25
157 | 14.5 | 36.25
158 | 14.75 | 36.5
159 | 14.5 | 36.5
160 | 14.75 | 36.25
161 | 14.5 | 36.5
162 | 14.25 | 36.5
163 | 14.5 | 36.5
164 | 14.5 | 36.5
165 | 14.5 | 36.5
166 | 14.25 | 36.5
167 | 14.5 | 36.5
168 | 14.25 | 36.5
169 | 14.25 | 36.5
170 | 14.25 | 36.5
171 | 14.5 | 36.5
172 | 14.25 | 36.5
173 | 14 | 36.5
174 | 14 | 36.5
175 | 14.25 | 36.5
176 | 14 | 36.5
177 | 14 | 36.5
178 | 14 | 36.75
179 | 14.25 | 36.5
180 | 13.75 | 36.5
181 | 14 | 36.5
182 | 14 | 36.75
183 | 13.75 | 36.5
184 | 14 | 36.75
185 | 14 | 36.75
186 | 13.75 | 36.75
187 | 13.75 | 36.75
188 | 14 | 36.5
189 | 14 | 36.75
190 | 13.75 | 36.75
191 | 13.75 | 36.75
192 | 13.75 | 36.75
193 | 13.5 | 36.75
194 | 13.75 | 36.75
195 | 13.75 | 36.75
196 | 13.75 | 36.75
197 | 13.5 | 36.75
198 | 13.75 | 37
199 | 13.5 | 36.75
200 | 13.5 | 36.75
201 | 13.25 | 36.75
202 | 13.75 | 36.75
203 | 13.25 | 36.75
204 | 13.5 | 36.75
205 | 13.25 | 36.75
206 | 13.5 | 36.75
207 | 13.25 | 36.75
208 | 13.25 | 37
209 | 13.25 | 36.75
210 | 13.25 | 37
211 | 13.25 | 36.75
212 | 13.5 | 36.75
213 | 13.25 | 36.75
214 | 13.25 | 37
215 | 13 | 36.75
216 | 13.5 | 36.75
217 | 13.25 | 36.75
218 | 13 | 36.75
219 | 13 | 36.75
220 | 13.25 | 37
221 | 13 | 37
222 | 13 | 36.75
223 | 13 | 36.75
224 | 13 | 37
225 | 13 | 37
226 | 13 | 37
227 | 13 | 37
228 | 13 | 37
229 | 13 | 37
230 | 13.25 | 37
231 | 13 | 37
232 | 13 | 37
233 | 13 | 37
234 | 12.75 | 37
235 | 12.75 | 37
236 | 12.75 | 37
237 | 13 | 37
238 | 12.75 | 37
239 | 12.5 | 37
240 | 12.75 | 37
241 | 12.75 | 37
242 | 12.75 | 37
243 | 12.75 | 36.75
244 | 12.75 | 37
245 | 12.5 | 36.75
246 | 12.75 | 37
247 | 12.75 | 37
248 | 12.75 | 37
249 | 12.5 | 37
250 | 12.75 | 37
251 | 12.75 | 37
252 | 12.5 | 37
253 | 12.5 | 37
254 | 12.5 | 37
255 | 12.5 | 37
256 | 12.5 | 37
257 | 12.5 | 37
258 | 12.75 | 37
259 | 12.5 | 37
260 | 12.5 | 37
261 | 12.5 | 37
262 | 12.5 | 37
263 | 12.25 | 37
264 | 12.5 | 37
265 | 12.5 | 37
266 | 12.25 | 37
267 | 12.25 | 37
268 | 12.5 | 37
269 | 12.25 | 37
270 | 12 | 37
271 | 12.25 | 37
272 | 12.25 | 37
273 | 12.25 | 37
274 | 12.25 | 37
275 | 12.25 | 37
276 | 12.25 | 37
277 | 12 | 37
278 | 12.25 | 37
279 | 12.25 | 37.25
280 | 12 | 37
281 | 12.25 | 37
282 | 12.5 | 37
283 | 12 | 37
284 | 12.25 | 37
285 | 12 | 37
286 | 12.25 | 37
287 | 12 | 37
288 | 12 | 37
289 | 12.25 | 37
290 | 12 | 37.25
291 | 12 | 37
292 | 12 | 37
293 | 12 | 37
294 | 12 | 37.25
295 | 12 | 37
296 | 12 | 37
297 | 12 | 37
298 | 12 | 37
299 | 12 | 37
300 | 11.75 | 37.25
301 | 12 | 37.25
302 | 11.75 | 37.25
303 | 11.75 | 37.25
304 | 11.75 | 37.25
305 | 11.75 | 37.25
306 | 11.75 | 37.25
307 | 11.75 | 37.25
308 | 11.75 | 37
309 | 12 | 37.25
310 | 11.75 | 37
311 | 11.75 | 37.25
312 | 11.75 | 37
313 | 11.5 | 37
314 | 11.75 | 37.25
315 | 12 | 37.25
316 | 11.75 | 37
317 | 12 | 37.25
318 | 11.5 | 37
319 | 11.75 | 37.25
320 | 11.75 | 37.25
321 | 11.75 | 37.25
322 | 11.75 | 37.25
323 | 11.75 | 37
324 | 11.75 | 37.25
325 | 11.75 | 37.25
326 | 11.75 | 37
327 | 12 | 37
328 | 11.5 | 37.25
329 | 11.75 | 37
330 | 11.75 | 37.25
331 | 11.75 | 37
332 | 11.5 | 37.25
333 | 11.25 | 37
334 | 11.75 | 37
335 | 11.5 | 37.25
336 | 11.5 | 37.25
337 | 11.25 | 37.25
338 | 11.5 | 37.25
339 | 11.5 | 37
340 | 11.5 | 37
341 | 11.5 | 37.25
342 | 11.75 | 37.25
343 | 11.5 | 37.25
344 | 11.5 | 37.25
345 | 11.5 | 37.25
346 | 11.5 | 37.25
347 | 11.5 | 37.25
348 | 11.25 | 37.25
349 | 11.5 | 37
350 | 11.25 | 37.25
351 | 11.5 | 37.25
352 | 11.5 | 37.25
353 | 11.5 | 37.25
354 | 11.5 | 37.25
355 | 11.25 | 37
356 | 11.5 | 37.25
357 | 11.25 | 37.25
358 | 11.5 | 37.25
359 | 11.5 | 37.25
360 | 11.25 | 37.25
361 | 11.25 | 37.25
362 | 10.75 | 37.25
363 | 11.25 | 37.25
364 | 11.25 | 37.25
365 | 11.25 | 37.25
366 | 11.5 | 37.25
367 | 11.25 | 37.25
368 | 11.25 | 37.25
369 | 11.25 | 37.25
370 | 11.25 | 37.25
371 | 11 | 37.25
372 | 11.25 | 37.25
373 | 11.25 | 37.25
374 | 11.25 | 37.25
375 | 11.25 | 37.25
376 | 11.25 | 37.25
377 | 11.25 | 37.25
378 | 11.25 | 37.25
379 | 11.25 | 37.25
380 | 11.25 | 37.25
381 | 11.25 | 37.25
382 | 11.25 | 37.25
383 | 11.25 | 37
384 | 11.25 | 37.25
385 | 11 | 37
386 | 11 | 37.25
387 | 11.25 | 37.25
388 | 11.25 | 37.25
389 | 11 | 37.25
390 | 11.25 | 37.25
391 | 11 | 37.25
392 | 11.25 | 37
393 | 11 | 37.25
394 | 11.25 | 37.25
395 | 11.25 | 37.25
396 | 11 | 37.25
397 | 11 | 37.25
398 | 11 | 37.25
399 | 11.25 | 37.25
400 | 11 | 37.25
401 | 11 | 37.25
402 | 11 | 37.25
403 | 11 | 37.25
404 | 11 | 37.25
405 | 11 | 37.25
406 | 11 | 37.25
407 | 11 | 37.25
408 | 11 | 37.25
409 | 11 | 37.25
410 | 11 | 37.25
411 | 11 | 37.25
412 | 11 | 37.25
413 | 11 | 37.25
414 | 11 | 37.25
415 | 11 | 37.25
416 | 11 | 37.25
417 | 11 | 37.25
418 | 11 | 37.25
419 | 11.25 | 37.25
420 | 11 | 37.25
421 | 11 | 37.25
422 | 11.25 | 37.25
423 | 11 | 37.25
424 | 11 | 37.25
425 | 11 | 37.25
426 | 11 | 37.25
427 | 11 | 37.25
428 | 10.75 | 37.25
429 | 11 | 37.25
430 | 11 | 37.25
431 | 11 | 37.25
432 | 10.75 | 37.25
433 | 11 | 37.25
434 | 11 | 37.25
435 | 10.75 | 37.25
436 | 10.75 | 37.25
437 | 10.75 | 37.25
438 | 10.75 | 37.25
439 | 10.75 | 37.25
440 | 11 | 37.25
441 | 11 | 37.25
442 | 11 | 37.25
443 | 10.75 | 37.25
444 | 11 | 37.25
445 | 11 | 37.25
446 | 10.75 | 37.25
447 | 11 | 37.25
448 | 11 | 37.25
449 | 10.75 | 37.25
450 | 10.75 | 37.25
451 | 11 | 37.25
452 | 10.75 | 37.25
453 | 11 | 37.25
454 | 10.75 | 37.25
455 | 10.75 | 37.25
456 | 10.75 | 37.25
457 | 11 | 37.25
458 | 10.75 | 37.25
459 | 10.75 | 37.25
460 | 10.5 | 37.25
461 | 11 | 37.25
462 | 10.75 | 37.25
463 | 10.75 | 37.25
464 | 11 | 37.25
465 | 10.75 | 37.25
466 | 10.75 | 37.25
467 | 10.75 | 37.25
468 | 10.75 | 37.25
469 | 10.75 | 37.25
470 | 10.75 | 37.25
471 | 10.75 | 37.25
472 | 10.75 | 37.25
473 | 10.5 | 37.25
474 | 10.75 | 37.25
475 | 10.75 | 37.25
476 | 10.5 | 37.25
477 | 10.75 | 37.25
478 | 10.75 | 37.25
479 | 10.75 | 37.25
480 | 10.5 | 37.25
481 | 10.75 | 37.25
482 | 10.75 | 37.25
483 | 10.5 | 37.25
484 | 10.75 | 37.25
485 | 10.75 | 37.25
486 | 10.5 | 37.25
487 | 10.75 | 37.25
488 | 10.75 | 37.25
489 | 11 | 37.25
490 | 10.5 | 37.25
491 | 10.75 | 37.25
492 | 10.75 | 37.25
493 | 10.75 | 37.25
494 | 10.75 | 37.25
495 | 10.75 | 37.25
496 | 10.75 | 37.25
497 | 10.75 | 37.25
498 | 10.75 | 37.25
499 | 10.75 | 37.25
500 | 10.75 | 37.25
501 | 10.5 | 37.25
502 | 10.75 | 37.25
503 | 10.5 | 37.25
504 | 10.5 | 37.25
505 | 10.5 | 37.25
506 | 10.75 | 37.25
507 | 10.5 | 37.25
508 | 10.25 | 37.25
509 | 10.5 | 37.25
510 | 10.75 | 37.25
511 | 10.5 | 37.25
512 | 10.5 | 37.25
513 | 10.5 | 37.25
514 | 10.5 | 37.25
515 | 10.5 | 37.25
516 | 10.5 | 37.25
517 | 10.5 | 37.25
518 | 10.5 | 37.25
519 | 10.5 | 37.25
520 | 10.75 | 37.25
521 | 10.5 | 37.25
522 | 10.5 | 37.25
523 | 10.5 | 37.25
524 | 10.75 | 37.25
525 | 10.5 | 37.25
526 | 10.5 | 37.25
527 | 10.5 | 37.25
528 | 10.5 | 37.25
529 | 10.5 | 37.25
530 | 10.5 | 37.25
531 | 10.5 | 37.25
532 | 10.5 | 37.25
533 | 10.5 | 37.25
534 | 10.5 | 37.25
535 | 10.5 | 37.25
536 | 10.5 | 37.25
537 | 10.5 | 37.25
538 | 10.5 | 37.25
539 | 10.5 | 37.25
540 | 10.25 | 37.25
541 | 10.75 | 37.25
542 | 10.5 | 37.25
543 | 10.25 | 37.25
544 | 10.5 | 37.25
545 | 10.5 | 37.25
546 | 10.5 | 37.5
547 | 10.5 | 37.25
548 | 10.5 | 37.25
549 | 10.5 | 37.25
550 | 10.25 | 37.25
551 | 10.5 | 37.25
552 | 10.5 | 37.5
553 | 10.5 | 37.25
554 | 10.5 | 37.25
555 | 10.5 | 37.25
556 | 10.5 | 37.25
557 | 10.25 | 37.25
558 | 10.5 | 37.25
559 | 10.75 | 37.25
560 | 10.25 | 37.25
561 | 10.25 | 37.25
562 | 10.5 | 37.25
563 | 10.5 | 37.25
564 | 10.5 | 37.25
565 | 10.5 | 37.5
566 | 10.5 | 37.25
567 | 10.5 | 37.25
568 | 10.5 | 37.25
569 | 10.25 | 37.25
570 | 10.5 | 37.25
571 | 10.5 | 37.25
572 | 10.5 | 37.25
573 | 10.5 | 37.25
574 | 10.5 | 37.25
575 | 10.25 | 37.25
576 | 10.5 | 37.25
577 | 10.5 | 37.25
578 | 10.25 | 37.25
579 | 10.25 | 37.25
580 | 10.5 | 37.25
581 | 10.5 | 37.25
582 | 10.25 | 37.25
583 | 10.5 | 37.25
584 | 10.5 | 37.25
585 | 10.5 | 37.25
586 | 10.25 | 37.25
587 | 10.5 | 37.25
588 | 10.25 | 37.25
589 | 10.25 | 37.25
590 | 10.25 | 37.25
591 | 10.25 | 37.25
592 | 10.25 | 37.25
593 | 10.5 | 37.25
594 | 10.5 | 37.25
595 | 10.5 | 37.25
596 | 10.25 | 37.25
597 | 10.5 | 37.25
598 | 10.5 | 37.25
599 | 10.25 | 37.25
600 | 10.25 | 37.25
601 | 10.5 | 37.25
602 | 10.5 | 37.25
603 | 10.5 | 37.25
604 | 10.25 | 37.25
605 | 10.5 | 37.25
606 | 10.25 | 37.25
607 | 10.25 | 37.25
608 | 10.5 | 37.25
609 | 10.5 | 37.25
610 | 10.25 | 37.25
611 | 10.25 | 37.25
612 | 10.5 | 37.25
613 | 10.5 | 37.25
614 | 10.25 | 37.25
615 | 10.5 | 37.25
616 | 10.25 | 37.25
617 | 10.5 | 37.25
618 | 10.25 | 37.25
619 | 10.25 | 37.25
620 | 10.25 | 37.25
621 | 10.25 | 37.25
622 | 10.5 | 37.25
623 | 10.25 | 37.25
624 | 10.25 | 37.25
625 | 10.25 | 37.25
626 | 10.5 | 37.25
627 | 10.25 | 37.25
628 | 10.25 | 37.25
629 | 10.25 | 37.25
630 | 10.25 | 37.25
631 | 10 | 37.25
632 | 10.25 | 37.25
633 | 10.25 | 37.25
634 | 10.25 | 37.5
635 | 10.25 | 37.25
636 | 10.25 | 37.25
637 | 10.25 | 37.25
638 | 10.25 | 37.25
639 | 10.25 | 37.25
640 | 10.25 | 37.25
641 | 10.25 | 37.25
642 | 10.25 | 37.25
643 | 10.25 | 37.25
644 | 10.5 | 37.25
645 | 10.25 | 37.5
646 | 10.25 | 37.25
647 | 10.25 | 37.25
648 | 10.5 | 37.25
649 | 10.25 | 37.25
650 | 10.5 | 37.25
651 | 10.25 | 37.25
652 | 10.5 | 37.25
653 | 10.25 | 37.25
654 | 10.25 | 37.25
655 | 10.25 | 37.25
656 | 10.25 | 37.25
657 | 10.25 | 37.25
658 | 10.25 | 37.25
659 | 10.25 | 37.25
660 | 10.25 | 37.25
661 | 10.25 | 37.25
662 | 10 | 37.25
663 | 10.25 | 37.25
664 | 10.25 | 37.25
665 | 10.25 | 37.25
666 | 10.25 | 37.25
667 | 10 | 37.5
668 | 10.25 | 37.5
669 | 10.25 | 37.25
670 | 10.25 | 37.25
671 | 10.25 | 37.25
672 | 10.25 | 37.25
673 | 10.25 | 37.25
674 | 10.25 | 37.25
675 | 10.25 | 37.25
676 | 10.25 | 37.25
677 | 10 | 37.25
678 | 10.25 | 37.25
679 | 10.25 | 37.25
680 | 10.25 | 37.25
681 | 10.25 | 37.25
682 | 10.25 | 37.25
683 | 10.25 | 37.25
684 | 10 | 37.25
685 | 10 | 37.25
686 | 10.25 | 37.25
687 | 10.5 | 37.25
688 | 10.25 | 37.25
689 | 10 | 37.25
690 | 10.25 | 37.25
691 | 10.25 | 37.25
692 | 10.25 | 37.25
693 | 10.25 | 37.25
694 | 10.25 | 37.25
695 | 10 | 37.25
696 | 10.25 | 37.25
697 | 10.25 | 37.25
698 | 10 | 37.25
699 | 10.25 | 37.25
700 | 10.25 | 37.25
701 | 10 | 37.25
702 | 10.25 | 37.25
703 | 10 | 37.25
704 | 10.25 | 37.25
705 | 10.25 | 37.25
706 | 10.25 | 37.25
707 | 10 | 37.25
708 | 10.25 | 37.25
709 | 10.25 | 37.25
710 | 10 | 37.25
711 | 10 | 37.25
712 | 10.25 | 37.25
713 | 10 | 37.25
714 | 10.25 | 37.25
715 | 10.25 | 37.25
716 | 10 | 37.25
717 | 10.25 | 37.5
718 | 10.25 | 37.5
719 | 10 | 37.25
720 | 10 | 37.25
721 | 10 | 37.25
722 | 10 | 37.25
723 | 10 | 37.25
724 | 10 | 37.25
725 | 10 | 37.25
726 | 10.25 | 37.25
727 | 10 | 37.25
728 | 10 | 37.25
729 | 10.25 | 37.25
730 | 10.25 | 37.25
731 | 10 | 37.25
732 | 10.25 | 37.25
733 | 10.25 | 37.25
734 | 10.25 | 37.25
735 | 10.25 | 37.25
736 | 10.25 | 37.25
737 | 10 | 37.25
738 | 10.25 | 37.5
739 | 10 | 37.25
740 | 10.25 | 37.25
741 | 10.25 | 37.25
742 | 10.25 | 37.25
743 | 10.25 | 37.5
744 | 10.25 | 37.25
745 | 10.25 | 37.25
746 | 10.25 | 37.25
747 | 10.25 | 37.5
748 | 10.25 | 37.25
749 | 10 | 37.25
750 | 10.25 | 37.25
751 | 10.25 | 37.25
752 | 10.25 | 37.25
753 | 10 | 37.25
754 | 10.25 | 37
755 | 10 | 37.25
756 | 10 | 37.5
757 | 10 | 37.5
758 | 10 | 37.5
759 | 10 | 37.25
760 | 10 | 37.5
761 | 10.25 | 37.5
762 | 10 | 37.25
763 | 9.75 | 37.25
764 | 10.25 | 37.25
765 | 10 | 37.5
766 | 10 | 37.25
767 | 10.25 | 37.5
768 | 10.25 | 37.25
769 | 10.25 | 37.25
770 | 10 | 37.5
771 | 10 | 37.5
772 | 10.25 | 37.25
773 | 10.25 | 37.5
774 | 10 | 37.25
775 | 10.25 | 37.25
776 | 10.25 | 37.25
777 | 10.25 | 37.5
778 | 10 | 37.5
779 | 10.25 | 37.25
780 | 10 | 37.5
781 | 10 | 37.25
782 | 10.25 | 37.25
783 | 10 | 37.5
784 | 10 | 37.5
785 | 10.25 | 37.25
786 | 10 | 37.25
787 | 10.25 | 37.5
788 | 10 | 37.5
789 | 10.25 | 37.5
790 | 10 | 37.25
791 | 10.25 | 37.5
792 | 10 | 37.5
793 | 10.25 | 37.5
794 | 10 | 37.25
795 | 10 | 37.25
796 | 10 | 37.5
797 | 10.25 | 37.5
798 | 10 | 37.25
799 | 10 | 37.25
800 | 10 | 37.5
801 | 10 | 37.25
802 | 10 | 37.5
803 | 10.25 | 37.25
804 | 10 | 37.5
805 | 10 | 37.5
806 | 10 | 37.5
807 | 10.25 | 37.5
808 | 10.25 | 37.25
809 | 9.75 | 37.5
810 | 10 | 37.25
811 | 10.25 | 37.5
812 | 10 | 37.5
813 | 10 | 37.5
814 | 10 | 37.25
815 | 10.25 | 37.25
816 | 10 | 37.5
817 | 10 | 37.25
818 | 10.25 | 37.25
819 | 10.25 | 37.25
820 | 10 | 37.5
821 | 9.75 | 37.5
822 | 10.25 | 37.5
823 | 10 | 37.5
824 | 10 | 37.5
825 | 10 | 37.25
826 | 10.25 | 37.25
827 | 10 | 37.5
828 | 10.25 | 37.5
829 | 10.25 | 37.5
830 | 10.25 | 37.25
831 | 10 | 37.5
832 | 10.25 | 37.5
833 | 10 | 37.5
834 | 10 | 37.25
835 | 10 | 37.5
836 | 10.25 | 37.5
837 | 10 | 37.5
838 | 9.75 | 37.5
839 | 10 | 37.5
840 | 10.25 | 37.5
841 | 10 | 37.25
842 | 10 | 37.5
843 | 10 | 37.5
844 | 10 | 37.5
845 | 9.75 | 37.25
846 | 10 | 37.25
847 | 10 | 37.5
848 | 10 | 37.25
849 | 10 | 37.5
850 | 10 | 37.5
851 | 10 | 37.5
852 | 10 | 37.5
853 | 10 | 37.5
854 | 10 | 37.5
855 | 10.5 | 37.5
856 | 10 | 37.25
857 | 10 | 37.5
858 | 10.25 | 37.5
859 | 10 | 37.5
860 | 10.25 | 37.5
861 | 10 | 37.5
862 | 10.25 | 37.5
863 | 10.25 | 37.25
864 | 10 | 37.25
865 | 10.25 | 37.5
866 | 10 | 37.5
867 | 10.25 | 37.5
868 | 9.75 | 37.5
869 | 10.25 | 37.5
870 | 10 | 37.5
871 | 10 | 37.5
872 | 10 | 37.5
873 | 10.25 | 37.5
874 | 10 | 37.5
875 | 9.75 | 37.5
876 | 10 | 37.5
877 | 10 | 37.5
878 | 10 | 37.5
879 | 10 | 37.5
880 | 10 | 37.5
881 | 10 | 37.25
882 | 10 | 37.5
883 | 10 | 37.5
884 | 10 | 37.5
885 | 10 | 37.5
886 | 10 | 37.5
887 | 10.25 | 37.5
888 | 10.25 | 37.25
889 | 10 | 37.5
890 | 10.25 | 37.25
891 | 10 | 37.25
892 | 10 | 37.5
893 | 10 | 37.25
894 | 10.25 | 37.5
895 | 10.25 | 37.5
896 | 10.25 | 37.5
897 | 10 | 37.5
898 | 10.25 | 37.5
899 | 10 | 37.5
900 | 10 | 37.25
901 | 10 | 37.5
902 | 10.25 | 37.5
903 | 10 | 37.5
904 | 10 | 37.25

## sprawność2
t[s] | Tz | Tc | zasilanie | U = 3.7 [V]
1 | 23.75 | 25 |  | I = 1 [A]
2 | 23.75 | 24.75
3 | 23.75 | 25
4 | 23.75 | 25
5 | 23.75 | 25 |  | 1. Wyrysować zależność temperatury strony zimnej i ciepłej (na jednym wykresie) w funkcji czasu dla ustalonej mocy zasilania modułu Peltiera.
6 | 23.75 | 25 |  | 2. Określić sprawności grzania i chłodzenia dla ustalonej polaryzacji zasilania modułu Peltiera. Wyjaśnić otrzymane wartości.
7 | 23.75 | 25 |  | 3. Określić czas po którym układ ma ustabilizowaną różnicę temperatur. Czy ta różnica będzie zawsze stała dla ustalonej mocy zasilania?
8 | 23.75 | 25
9 | 23.75 | 24.75
10 | 23.5 | 25
11 | 23.5 | 24.75
12 | 23.75 | 25
13 | 23.75 | 25
14 | 23.75 | 24.75
15 | 23.75 | 25
16 | 23.75 | 25
17 | 23.75 | 25
18 | 23.75 | 25
19 | 23.75 | 24.75
20 | 24 | 25
21 | 23.75 | 24.75
22 | 23.75 | 25
23 | 24 | 25
24 | 23.75 | 24.75
25 | 23.75 | 24.75
26 | 23.75 | 24.75
27 | 24 | 24.75
28 | 24 | 25
29 | 23.75 | 24.75
30 | 24 | 25
31 | 23.75 | 25
32 | 23.75 | 25
33 | 23.5 | 25.25
34 | 23.5 | 25.25
35 | 23.25 | 25.25
36 | 23.25 | 25.25
37 | 23.5 | 25.5
38 | 23 | 25.75
39 | 23 | 25.5
40 | 22.75 | 25.75
41 | 22.75 | 26
42 | 22.5 | 26
43 | 22.5 | 26
44 | 22.5 | 26.25
45 | 22.25 | 26.25
46 | 22 | 26.5
47 | 22 | 26.25
48 | 22 | 26.75
49 | 21.75 | 26.75
50 | 21.75 | 26.75
51 | 21.75 | 27
52 | 21.75 | 27
53 | 21.5 | 27.25
54 | 21.25 | 27.25
55 | 21.25 | 27.25
56 | 21.25 | 27.5
57 | 21 | 27.5
58 | 21.25 | 27.5
59 | 21 | 27.75
60 | 21 | 27.75
61 | 20.75 | 28
62 | 20.75 | 28
63 | 20.75 | 28
64 | 20.75 | 28
65 | 20.5 | 28.25
66 | 20.75 | 28.25
67 | 20.5 | 28.5
68 | 20.25 | 28.5
69 | 20.25 | 28.5
70 | 20 | 28.75
71 | 20 | 28.75
72 | 20 | 28.75
73 | 20 | 28.75
74 | 20 | 29
75 | 19.75 | 28.75
76 | 19.75 | 29
77 | 19.75 | 29
78 | 19.5 | 29
79 | 19.5 | 29
80 | 19.25 | 29.25
81 | 19.5 | 29.25
82 | 19.25 | 29.25
83 | 19.25 | 29.5
84 | 19.25 | 29.5
85 | 19 | 29.5
86 | 19 | 29.5
87 | 19 | 29.75
88 | 19 | 29.75
89 | 18.75 | 29.75
90 | 18.75 | 29.75
91 | 18.75 | 30
92 | 18.5 | 29.75
93 | 18.5 | 29.75
94 | 18.5 | 30
95 | 18.75 | 30
96 | 18.5 | 30
97 | 18.25 | 30.25
98 | 18.25 | 30.25
99 | 18.5 | 30.25
100 | 18 | 30.25
101 | 18 | 30.25
102 | 18 | 30.25
103 | 18 | 30.5
104 | 17.75 | 30.25
105 | 17.75 | 30.5
106 | 18 | 30.5
107 | 17.5 | 30.5
108 | 17.75 | 30.5
109 | 17.75 | 30.5
110 | 17.75 | 30.5
111 | 17.5 | 30.5
112 | 17.5 | 30.5
113 | 17.5 | 30.5
114 | 17.5 | 30.75
115 | 17.5 | 30.75
116 | 17.25 | 30.75
117 | 17.25 | 30.75
118 | 17 | 30.75
119 | 17.25 | 31
120 | 17.25 | 30.75
121 | 17 | 31
122 | 17 | 31
123 | 17 | 31
124 | 17 | 31
125 | 16.75 | 31
126 | 16.75 | 31
127 | 16.75 | 31
128 | 17.25 | 31
129 | 16.75 | 31.25
130 | 16.75 | 31
131 | 16.75 | 31
132 | 16.5 | 31
133 | 16.5 | 31.25
134 | 16.5 | 31
135 | 16.75 | 31.25
136 | 16.5 | 31.25
137 | 16.5 | 31.25
138 | 16.5 | 31.25
139 | 16.25 | 31.25
140 | 16.5 | 31.25
141 | 16.25 | 31.25
142 | 16.25 | 31.25
143 | 16.25 | 31.25
144 | 16.25 | 31.25
145 | 16.25 | 31.5
146 | 16 | 31.25
147 | 16 | 31.5
148 | 15.75 | 31.5
149 | 16 | 31.5
150 | 15.75 | 31.5
151 | 16 | 31.5
152 | 16 | 31.5
153 | 16 | 31.5
154 | 15.75 | 31.25
155 | 15.75 | 31.5
156 | 16 | 31.5
157 | 15.75 | 31.5
158 | 15.5 | 31.5
159 | 15.5 | 31.5
160 | 15.75 | 31.5
161 | 15.5 | 31.75
162 | 15.5 | 31.5
163 | 15.5 | 31.5
164 | 15.5 | 31.5
165 | 15.5 | 31.75
166 | 15.5 | 31.5
167 | 15.25 | 31.75
168 | 15.5 | 31.5
169 | 15.25 | 31.75
170 | 15.25 | 31.75
171 | 15.25 | 31.75
172 | 15.25 | 31.5
173 | 15.25 | 31.75
174 | 15.25 | 31.75
175 | 15.5 | 31.75
176 | 15.25 | 31.5
177 | 15.25 | 31.75
178 | 15.25 | 31.5
179 | 15.25 | 31.75
180 | 15 | 31.75
181 | 15.25 | 31.75
182 | 15.25 | 31.75
183 | 15 | 31.75
184 | 15 | 31.75
185 | 15 | 31.75
186 | 15 | 31.75
187 | 20 | 31.75
188 | 15.25 | 31.75
189 | 15 | 31.75
190 | 15 | 31.75
191 | 14.75 | 31.75
192 | 14.75 | 31.75
193 | 14.75 | 31.75
194 | 14.5 | 32
195 | 14.75 | 32
196 | 14.75 | 31.75
197 | 14.75 | 31.75
198 | 14.5 | 32
199 | 14.75 | 32
200 | 14.5 | 31.75
201 | 14.5 | 32
202 | 14.5 | 32
203 | 14.5 | 31.75
204 | 14.25 | 31.75
205 | 14.5 | 31.75
206 | 14.5 | 31.75
207 | 14.5 | 32
208 | 14.5 | 32
209 | 14.5 | 31.75
210 | 14.25 | 31.75
211 | 14.25 | 32
212 | 14.25 | 31.75
213 | 14.25 | 32
214 | 14.25 | 31.75
215 | 14.25 | 32
216 | 14.25 | 32
217 | 14.25 | 32
218 | 14.25 | 32
219 | 14.25 | 32
220 | 14.25 | 32
221 | 14 | 32
222 | 14.25 | 32.25
223 | 14 | 31.75
224 | 14 | 32
225 | 14 | 31.75
226 | 14 | 32
227 | 14.25 | 32
228 | 14 | 32
229 | 14 | 32
230 | 14 | 32
231 | 13.75 | 32
232 | 14 | 32
233 | 13.75 | 32
234 | 14 | 32
235 | 13.75 | 32.25
236 | 14 | 32
237 | 14 | 32
238 | 14 | 32
239 | 13.75 | 32
240 | 14 | 32
241 | 13.75 | 32
242 | 14 | 32
243 | 14 | 32
244 | 13.75 | 32
245 | 13.75 | 32
246 | 13.75 | 32
247 | 13.75 | 32.25
248 | 14 | 32
249 | 13.75 | 32
250 | 14 | 32
251 | 13.75 | 32
252 | 13.75 | 32
253 | 13.75 | 32
254 | 13.5 | 32
255 | 13.5 | 31.75
256 | 13.5 | 32.25
257 | 13.5 | 32
258 | 13.5 | 32
259 | 13.5 | 32
260 | 13.25 | 32
261 | 13.5 | 32
262 | 13.5 | 32
263 | 13.25 | 32
264 | 13.25 | 32
265 | 13.5 | 31.75
266 | 13.25 | 32
267 | 13 | 32
268 | 13.5 | 32
269 | 13.25 | 32
270 | 13.25 | 32
271 | 13.25 | 32
272 | 13.5 | 32
273 | 13.25 | 32
274 | 13.25 | 32
275 | 13.25 | 32
276 | 13.25 | 32
277 | 13 | 32
278 | 13.25 | 32
279 | 13.25 | 32
280 | 13 | 32
281 | 13.25 | 32
282 | 13.25 | 32
283 | 13.5 | 32.25
284 | 13 | 32
285 | 13.25 | 32
286 | 13.25 | 32.25
287 | 13.25 | 32
288 | 13 | 32.25
289 | 13.25 | 32
290 | 13.25 | 32
291 | 13 | 32.25
292 | 13 | 32
293 | 13.25 | 32
294 | 13.25 | 32
295 | 13 | 32
296 | 13 | 32
297 | 13 | 32
298 | 13.25 | 32
299 | 13 | 32
300 | 13 | 32
301 | 13 | 32
302 | 12.75 | 32
303 | 12.75 | 32
304 | 13 | 32
305 | 13 | 32.25
306 | 13 | 32
307 | 12.75 | 32
308 | 12.75 | 32
309 | 13 | 32.25
310 | 12.75 | 32
311 | 13 | 32
312 | 13 | 32.25
313 | 12.75 | 32
314 | 12.75 | 32
315 | 13 | 32
316 | 12.75 | 32.25
317 | 12.75 | 32
318 | 12.75 | 32.25
319 | 12.75 | 32.25
320 | 12.75 | 32
321 | 12.75 | 32
322 | 12.75 | 32
323 | 12.75 | 32
324 | 12.75 | 32
325 | 12.75 | 32
326 | 12.75 | 32
327 | 12.75 | 32
328 | 12.5 | 32
329 | 12.75 | 31.75
330 | 12.75 | 32
331 | 12.5 | 32.25
332 | 12.5 | 32
333 | 12.5 | 32
334 | 12.75 | 32.25
335 | 12.75 | 32
336 | 12.5 | 32.25
337 | 12.75 | 32
338 | 12.5 | 32
339 | 12.75 | 32.25
340 | 12.5 | 31.75
341 | 12.75 | 32
342 | 12.5 | 32
343 | 12.75 | 32.25
344 | 12.75 | 32
345 | 12.5 | 32
346 | 12.5 | 32
347 | 12.5 | 32
348 | 12.5 | 32.25
349 | 12.5 | 32.25
350 | 7.5 | 32
351 | 12.5 | 32
352 | 12.5 | 32
353 | 12.5 | 32.25
354 | 12.5 | 32
355 | 12.5 | 32.25
356 | 12.25 | 32
357 | 12.5 | 32
358 | 12.5 | 32
359 | 12.5 | 32
360 | 12.5 | 32
361 | 12.25 | 32
362 | 12.5 | 32.25
363 | 12.25 | 32
364 | 12.25 | 32.25
365 | 12.5 | 32
366 | 12.25 | 32
367 | 12.5 | 32.25
368 | 12.5 | 32
369 | 12.25 | 32
370 | 12.25 | 32
371 | 12.25 | 32
372 | 12.25 | 32.25
373 | 12.25 | 32
374 | 12.25 | 32.25
375 | 12.25 | 32
376 | 12.25 | 32.25
377 | 12.25 | 32
378 | 12.25 | 32
379 | 12 | 32.25
380 | 12.25 | 32
381 | 12.25 | 32
382 | 12.25 | 32
383 | 12.25 | 32
384 | 12.25 | 32
385 | 12 | 32
386 | 12.25 | 32
387 | 12.25 | 32.25
388 | 12.25 | 32
389 | 12.25 | 32
390 | 12.25 | 32
391 | 12 | 32.25
392 | 12.25 | 32.25
393 | 12.25 | 32
394 | 12 | 32.25
395 | 12.5 | 32
396 | 12.25 | 32
397 | 12 | 32
398 | 12.25 | 32
399 | 12 | 32.25
400 | 12 | 32
401 | 12 | 32
402 | 12 | 32
403 | 12.25 | 32
404 | 12 | 32
405 | 12 | 32
406 | 12 | 32
407 | 12 | 32
408 | 12 | 32
409 | 12 | 32
410 | 12 | 32
411 | 12 | 32
412 | 12 | 32.25
413 | 12 | 32
414 | 12 | 32
415 | 12 | 32.25
416 | 11.75 | 32.25
417 | 12 | 32
418 | 11.75 | 32.25
419 | 12 | 32.25
420 | 12.25 | 32
421 | 12.25 | 32.25
422 | 12 | 32
423 | 12 | 32
424 | 12 | 32
425 | 12 | 31.75
426 | 11.75 | 32
427 | 11.75 | 32
428 | 12.25 | 32
429 | 11.75 | 32
430 | 11.75 | 32
431 | 12 | 32
432 | 11.75 | 32
433 | 12 | 32.25
434 | 11.75 | 32.25
435 | 12 | 32
436 | 12 | 32.25
437 | 12 | 32
438 | 11.75 | 32
439 | 12 | 32.25
440 | 11.75 | 32.25
441 | 12 | 32
442 | 12 | 32
443 | 12 | 32
444 | 11.75 | 32
445 | 12 | 32
446 | 11.75 | 32
447 | 11.75 | 32.25
448 | 11.5 | 32
449 | 12 | 32.25
450 | 12 | 32
451 | 11.75 | 32
452 | 11.75 | 32.25
453 | 11.75 | 32
454 | 12 | 32
455 | 11.5 | 32
456 | 12 | 32
457 | 11.75 | 32
458 | 11.75 | 32
459 | 11.5 | 32
460 | 11.75 | 32
461 | 11.75 | 32.25
462 | 11.5 | 32
463 | 11.75 | 32
464 | 11.75 | 32.25
465 | 11.75 | 32
466 | 11.75 | 32
467 | 11.5 | 32
468 | 11.75 | 32
469 | 11.5 | 32
470 | 11.75 | 32
471 | 11.5 | 32
472 | 11.5 | 32
473 | 11.5 | 32
474 | 11.75 | 32.25
475 | 11.75 | 32
476 | 11.5 | 32
477 | 11.75 | 32
478 | 11.75 | 31.75
479 | 11.5 | 32
480 | 11.75 | 32
481 | 11.5 | 32
482 | 11.75 | 32
483 | 11.5 | 32
484 | 11.75 | 32.25
485 | 11.75 | 32
486 | 11.75 | 32.25
487 | 11.75 | 32.25
488 | 11.75 | 32
489 | 11.75 | 32.25
490 | 11.5 | 32
491 | 11.75 | 32
492 | 11.75 | 32
493 | 11.75 | 32
494 | 11.5 | 32.25
495 | 11.5 | 32.25
496 | 11.75 | 32
497 | 11.5 | 32
498 | 11.75 | 32
499 | 11.5 | 32
500 | 11.75 | 32
501 | 11.5 | 31.75
502 | 11.75 | 32
503 | 11.5 | 32.25
504 | 11.5 | 32
505 | 11.5 | 32.25
506 | 11.5 | 32

## wydajność
I [A] | U[V] | Uc | Uz
0 | 0 | 0.811 | 0.804 | I [A] - natężenie prądu modułu termoelektrycznego
0.1 | 0.35 | 0.744 | 0.83 | U[V] - napięcie zasilania modułu termoelektrycznego
0.208 | 0.795 | 0.678 | 0.85 | Uc - napięcie termopary strony ciepłej
0.309 | 1.22 | 0.59 | 0.855 | Uz - napięcie termopary strony zimnej
0.4 | 1.587 | 0.54 | 0.879
0.503 | 1.996 | 0.47 | 0.892 | Współczynnik termoelektryczny termopary miedź-konstantan 0.04 mV/stC (wartość napięcia należy podzielić przez ten współczynnik aby otrzymać temperaturę w st C)
0.599 | 2.372 | 0.429 | 0.92
0.702 | 2.752 | 0.38 | 0.943 | Zadania
0.8 | 3.158 | 0.342 | 0.975 | 1. Wyrysować wykres zależności temperatury ciepłej i zimnej w funkcji mocy zasilania.
0.91 | 3.588 | 0.312 | 1.011 | 2. Wyrysować zależność zmian temperatury strony zimnej i ciepłej w funkcji natężenia prądu zasilającego moduł Peltiera.
1.012 | 3.96 | 0.282 | 1.046 | Przez zmianę rozumie się wartość bezwględną różnicy temperatur dla ustalonej mocy zasilania a wartością temperatury otoczenia, czyli temperatury gdy zasilanie wynosiło zero.
1.1 | 4.32 | 0.268 | 1.09 | 3. Na tym samym wykresie narysować dodatkowo różnicę temperatur pomiędzy stroną ciepłą a zimną.
1.2 | 4.71 | 0.252 | 1.134 | 4. Określić wartość natężenia prądu dla którego wydajność chłodzenia jest największa.
1.308 | 5.15 | 0.24 | 1.18 | 5. Wyznaczyć wartość mocy dla której strona ciepła i zimna zmieniła o tyle samo wartość w stosunku do temperatury otoczenia dla użytego modułu Peltiera.
1.403 | 5.55 | 0.234 | 1.221
1.506 | 5.98 | 0.228 | 1.275
1.607 | 6.41 | 0.227 | 1.334
1.708 | 6.82 | 0.252 | 1.42
1.8 | 7.23 | 0.262 | 1.469
1.901 | 7.66 | 0.28 | 1.542
2.003 | 8.1 | 0.3 | 1.614
2.101 | 8.57 | 0.334 | 1.703
2.208 | 9.08 | 0.371 | 1.792
2.3 | 9.55 | 0.411 | 1.879