## kalibracja
Kat | Napięcie z fotodiody [mV]
0 | 259.3456
10 | 244.7037
15 | 228.2431 | 1. Kalibrowanie polaryskopu - sprawdzanie prawa Malusa:
20 | 212.6455 | unormować wartości napięć z fotodiody z przedziału (0; 1)
25 | 193.9196 | dofitować dane funkcją cosinus kwadrat alfa
30 | 171.743
35 | 146.514
40 | 110.2478
45 | 77.9541
50 | 53.5884
55 | 34.4264
60 | 18.222
65 | 4.5111
70 | 0.92942
75 | 0
80 | 4.0062
85 | 16.1385
90 | 29.9365
95 | 46.4559
100 | 83.311
105 | 118.2317
110 | 150.6917
115 | 173.3097
120 | 198.3882
125 | 213.246
130 | 228.4823
135 | 242.172
140 | 252.4252
145 | 259.2665
150 | 266.1474
155 | 268.2094
160 | 269.8382
165 | 269.3965
175 | 263.7775
185 | 249.0573
195 | 227.3726
205 | 193.0253
215 | 144.6701
225 | 77.9541
235 | 34.2681
245 | 5.2233
255 | 0.31656
265 | 22.0012
275 | 45.1105
285 | 119.1866
295 | 176.0891
305 | 214.7891
315 | 240.1143
325 | 256.8922
335 | 265.5186
345 | 266.7849
355 | 260.4536

## Pockels
Uprzyklad | U diody
0 | 0.9
50 | 0.73 | 1. Wyrysować zależność napięcia fotodiody w funkcji przykładanego napięcia.
100 | 0.63 | 2. Wyrysować zależność przesunięcia fazowego w funkcji przykładanego pola. (Przesunięcie fazowe funkcji periodycznej określone sa przez ekstrema funkcji pomiędzy którymi następuje zmiana fazy o pi.
150 | 0.524 | 3. Określić charakterystykę optycznego przesunięcia fazowego w funkcji przykładanego pola elektrycznego dla komórki Pokelsa.
200 | 0.43
250 | 0.311
300 | 0.23
350 | 0.157
400 | 0.09
450 | 0.044
500 | 0.018
550 | 0
600 | 0.00703
650 | 0.02693
700 | 0.05082
750 | 0.10059
800 | 0.151
850 | 0.205
900 | 0.27
950 | 0.394
0 | 0.90978
-50 | 1.0621
-100 | 1.156
-150 | 1.235
-200 | 1.29
-250 | 1.301
-300 | 1.322
-350 | 1.31
-400 | 1.3
-450 | 1.261
-500 | 1.215
-550 | 1.1511
-600 | 1.017
-650 | 0.911
-700 | 0.76
-750 | 0.64
-800 | 0.487
-850 | 0.335
-900 | 0.19
-950 | 0.08864

## Kerr
U przykład | U fdiody
-980 | 57
-960 | 56
-940 | 24 | Zadania takie same jak dla komórki Pockelsa.
-920 | 64
-900 | 55
-880 | 35
-860 | 17
-840 | 30
-820 | 54
-800 | 65.4
-780 | 60.8
-760 | 47
-740 | 22.4
-720 | 9.8
-700 | 15
-680 | 30.5
-660 | 48.5
-640 | 57.3
-620 | 62.2
-600 | 61.5
-580 | 57.4
-560 | 52
-540 | 45.6
-500 | 24.3
-450 | 9
-400 | 8.1
-350 | 6.3
-300 | 5.6
-250 | 5.3
-200 | 5.2
-150 | 5.2
-100 | 5.2
-50 | 5.2
0 | 5.2
0 | 4.4
54 | 4.4
101 | 4.4
150 | 4.4
200 | 4.4
250 | 4.6
300 | 5
350 | 6.1
400 | 9.1
450 | 16.5
500 | 30.8
520 | 39
540 | 46
560 | 54
580 | 61
600 | 63.6
620 | 61.6
640 | 53
660 | 39
680 | 19
700 | 4.8
720 | 10
740 | 28
760 | 49
780 | 63
800 | 66.6
820 | 54
840 | 28
860 | 7.3
880 | 18
900 | 54
920 | 66
940 | 21
960 | 60
980 | 18